技术方案参数确认表

| 申请项目：关于开平花海院区一期工程新增放射诊疗建设项目职业病危害预、控评评价的招投标 | 预算：3.35万元 | 使用科室： 预防保健科 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案参数： - 一、服务机构要求： - 1、具备卫生行政部门颁发的甲级《放射卫生技术服务机构资质证书》； - 2、技术服务范围包括放射诊疗建设项目职业病危害防护评价。 - 3、提供2023年至今，服务过的医疗机构预控评的业绩1份，附合同复印件。 - 二、服务对象及服务内容： - 1、服务对象包括：CT3台、胃肠造影机1台、中C1台、血管造影机1台、血管造影加滑轨CT机1台。 - 2、服务内容：对改建项目的概况、工程分析、屏蔽设计、辐射防护措施、应急准备及相应计划、管理制度等进行评价，并提供相应的职业病危害预评价报告书（表）、职业病危害控制效果评价报告书（表）、验收检测报告。 - 三、服务费用： - 该项目预评价报告书（表）编制费用、控评报告书（表）编制费用、验收检测费用等一切费用预算3.35万元. - 付费原则：该项目职业病危害预评价结束后付预评价费用，职业病危害控制效果评价结束，验收合格后，付控评费用。 |  |  |

使用科室主任（签字）：           年   月  日

是否向主管院领导汇报             是    □否

归口部门主任（签字）：           年   月  日