技术方案参数确认表
	申请项目：效验压力表和安全阀
	预算：1.5万元
	使用科室：基建与后勤保障处

	技术方案参数：
序号
项目名称
项目特征
计量
单位
工程
数量
1
压力表
弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程JJG 52  检测压力范围 示值误差
/
123

2
安全阀
FD1 安全阀校验  整定压力值校验
23
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
计量单位需要有二级注册计量师资格

压力表每半年校验一次，安全阀每一年校验一次。


使用科室主任（签字）：           年   月  日
是否向主管院领导汇报             (是    □否
归口部门主任（签字）：           年   月  日

