技术方案参数确认表

| 申请项目： - 关于我院放射诊疗设备及放射诊疗场所年度检测的招投标 | 预算：4.5万元 | 使用科室：预防保健科 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案参数： 一、服务机构资质要求： 1.具备放射卫生技术服务机构资质证书甲级资质； 2.技术服务范围包含放射防护检测，且放射诊疗设备性能检测项中包含伽马刀、加速器、SPECT/CT和PET/CT等大型医疗设备检测； 3.提供2023年至今服务过的三甲医院关于此类检测工作的检测报告至少3份 二、服务内容： 我院现有31台放射诊疗设备及其相对应的场所需进行设备性能和场所防护年度检测。（明细附后） 三、服务费用： 放射诊疗设备及放射诊疗场所年度检测费用预算4.5万元。 四、付费原则：该项目预算4.5万，待完成检测任务，出具合格的年度场所和设备性能检测报告，一次性付费。 |  |  |

- 附件：目前我院有31台放射诊疗设备及其相对应的场所需进行设备性能和场所防护检测，明细如下：

| - 装置类别 | - 场所名称 | - 设备名称 | - 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 放射源 - 装置 - （3台） | - 头部伽马刀室 | - 头部伽马刀 | - 1 |
|  | - 体部伽马刀室 | - 体部伽马刀 | - 1 |
|  | - 后装治疗室 | - 后装治疗机 | - 1 |
| - Ⅱ类射线装置（5台） | - 加速器室 | - 医用加速器 | - 2 |
|  | - 介入治疗室 | - 血管造影机 | - 3 |
| - Ⅲ类射线装置 - （23台） | - 疼痛治疗室 | - CT机 | - 1 |
|  | - 模拟CT室 | - 模拟定位CT机 | - 1 |
|  | - CT室 | - CT机 | - 5 |
|  | - 胃肠造影室 | - 胃肠造影机 | - 1 |
|  | - 乳腺机室 | - 乳腺机 | - 1 |
|  | - DR摄影室 | - DR | - 3 |
|  |  | - 移动DR | - 3 |
|  | - 手术室6、7间 | - 移动C型臂 | - 3 |
|  | - 骨密度室 | - 骨密度仪 | - 1 |
|  | - 牙片室 | - 牙片机 | - 2 |
|  | - 核素显像科（包含使用同位素场所） | - SPECT/CT | - 1 |
|  |  | - PET/CT | - 1 |