技术方案参数确认表

| 申请项目：华北理工大学附属医院污水站维修 | 预算：36600元 | 使用科室：基建与后勤保障处 |
| --- | --- | --- |
| 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有采购内容的履约及售后服务能力。 2、具有合法有效的企业法人营业执照（与所投产品相适应的经营范围）3.须具备环保工程专业承包资质标准三级及以上资质和施工企业《安全生产许可证》 技术方案参数： - 按照污水处理标准对污水站相关设备和设施进行更新和修缮。具体维修项目如下表所示： 序号; 位置; 设备; 更换设备型号规格; 单位; 数量. 1; 格栅间; 格栅配电柜; 6L2-A电流表; 个; 3. 2; 格栅间; 格栅配电柜; 6L2-V电压; 个; 1. 3; 调节池; 提升泵5; 潜污泵Q=42,H=10,N=2.2KW; 台; 1. 4; 调节池; 调节池配电柜; 6L2-A电流表; 个; 3. 5; 调节池; 调节池配电柜; 6L2-V电压; 个; 1. 6; 储泥池; 搅拌机; 0.37KW ,D=220MM; 台; 1. 7; 阀门井; 污泥立式泵; 立式泵Q=50,H=8,N=2.2KW; 台; 1. 8; 阀门井; 排泥阀1; 1台DN100，380V，带反馈; 台; 1. 9; 阀门井; 排泥阀2; 1台DN100，380V，带反馈; 台; 1. 10; 阀门井; 低吸排水泵及管路; 台; 1. 11; 阀门井; 液位控制及配电; 项; 1. 12; 在线室; 出水流量计; 项; 1. 13; 在线室; 余氯在线分析仪; 项; 1. 14; 旧设备拆除; 项; 1. 15; 安装及调试; 项; 1. - 工期 10日 - 质保期 2年 - 工程验收合格并完成工程结算且收到合法发票后支付工程结算价款的97%；其余3%作为质保金，质保期满1年后，且无任何质量问题时一次性无息支付。 |