技术方案参数确认表

| 申请项目： - 关于我院辐射场所年度环境检测的招投标 | 预算：3.5万元 | 使用科室：预防保健科 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案参数： 一、服务机构资质要求： 1.同时具备X、γ辐射剂量率和α、β表面污染检测资质； 2.有检验检测机构资质认定证书（CMA证书）； 3.在河北省环境监测管理平台备案。 二、服务内容： 我院现有27台放射诊疗设备相对应的场所需进行场所年度环境检测（明细附后）。 三、服务费用： 2025年年度辐射场所环境检测费用预算3.5万元。 四、付费原则：该项目预算3.5万，待完成检测任务，出具合格的年度检测报告，一次性付费。 |  |  |

使用科室主任（签字）：           年   月  日

是否向主管院领导汇报             是    □否

归口部门主任（签字）：           年   月  日

- 附件：目前我院有27台放射诊疗设备相对应的场所需进行场所环境检测，明细如下：

| - 装置类别 | - 场所名称 | - 使用设备名称 | - 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 放射源装置 | - 后装治疗室 | - 后装治疗机 | - 1 |
| - 射线装置 | - 加速器室 | - 医用加速器 | - 1 |
|  | - 介入治疗室 | - 血管造影机 | - 3 |
|  | - 疼痛治疗室 | - CT机 | - 1 |
|  | - 模拟CT室 | - 模拟定位CT机 | - 1 |
|  | - CT室 | - CT机 | - 5 |
|  | - 胃肠造影室 | - 胃肠造影机 | - 1 |
|  | - 乳腺机室 | - 乳腺机 | - 1 |
|  | - DR摄影室 | - DR | - 3 |
|  |  | - 移动DR | - 3 |
|  | - 手术室6、7间 | - 移动C型臂 | - 3 |
|  | - 骨密度室 | - 骨密度仪 | - 1 |
|  | - 牙片室 | - 牙片机 | - 2 |
|  | - 核素显像科（包含使用同位素场所） | - SPECT／CT机 | - 1 |