**技术方案参数确认表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请项目：食品级二氧化碳 | 预算：5万元 | 使用科室：基建与后勤保障处 |
| 技术方案参数：  （一）服务范围：为医院微创手术供应食品级二氧化碳。  （二）服务期限：自合同签订之日起1年。  （三）服务地点：华北理工大学附属医院指定地点。  （四）服务频次：根据实际情况提供不间断的持续供应。  （五）技术要求：二氧化碳纯度需达到[纯度≥99.5%]，符合国家相关气体质量标准。  其他要求：  1、供应食品级二氧化碳，每批货物都需提检测报告。供应容量为40升瓶装的食品级二氧化碳，每瓶气体压力需要达到15公斤。  2、非紧急情况下（含节假期期间），根据需求（提前一天通知）按时供货，送货到指定地点。紧急情况，需2小时内满足应急供货量送达到指定地点，并根据实际情况提供不间断的持续供给，确保医院24小时不间断用气需求。 | | |

使用科室主任（签字）： 年 月 日

是否向主管院领导汇报 □是 □否

归口部门主任（签字）： 年 月 日