**技术方案参数确认表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请项目：增设四层门诊电梯厅 | 预算： 元 | 使用科室： |
| 技术方案参数：   1. 施工位置门诊三层房顶。 2. 使用200\*200镀锌钢管制作立柱4根，150\*150镀锌钢管制作檩条，100mm岩棉板封墙面。制作排水天沟。 3. 立柱需安装在楼体主梁上。 | | |

使用科室主任（签字）： 年 月 日

是否向主管院领导汇报 □是 □否

归口部门主任（签字）： 年 月 日