**技术方案参数确认表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请项目：外科楼顶层墙面及地面修复工程 | 预算：45990元 | 使用科室： |
| 技术方案参数： 使用水泥砂浆抹平楼板共20平米，墙面抹灰60平米，墙体拆除原有50厚岩棉保温280平米及水泥板280平米，拆除破损框架，使用50镀锌方管10根修复原有保温框架，安装50厚岩棉保温280平米及10mm水泥板280平米，水泥板外铺网格布340平米，刮外墙防水腻子2遍340平米，刷外墙防水涂料340平米2遍。 |

使用科室主任（签字）： 年 月 日

是否向主管院领导汇报 □是 □否

归口部门主任（签字）： 年 月 日