**工程类采购需求申请表**

一、项目概况

项目名称: 华北理工大学附属医院增设四层门诊电梯厅

归口部门及经办人电话：基建与后勤保障处13383058535

工程预算： 元

工期：20天

质保期:1年

1. 工程简介与总体要求：门诊三层房顶，使用200\*200镀锌钢管制作立柱4根，150\*150镀锌钢管制作檩条，100mm岩棉板封墙面。制作排水天沟。电梯厅制作完成需达到使用要求。

上会时间：

资金来源：修缮费用

二、供应商资格条件：（如无特殊要求，可不填写）

1、投标人需提供有效的营业执照（三证合一）；

2、经营范围含但不限于：装饰装修；建设工程施工。

是否专门面向中小或小微企业采购：□不面向 □面向中小 ☑面向小微

三、施工方案及要求（简写）

1. 按照技术参数施工；

2. 工程所用材料应符合国家环保要求；

3. 施工期间做好防护工作。

四、同类业绩要求：

注：作为资格条件时不超过2个,作为评分因素时不超过5个,且两者不能兼有。

五、设计、施工图纸：无

六、付款方式：工程验收合格并完成工程结算且收到合法发票后支付工程结算价款的97%；其余3%作为质保金，质保期满2年后，且无任何质量问题时一次性无息支付。

七、其他重要事项说明：包括材料吊装、运输、倒运费。

使用科室主任（签字）： 年 月 日

归口部门主任（签字）： 年 月 日

归口部门主管院长（签字）： 年 月 日