- 拆除原有隔断墙体20平米，地面地板革铲除98平米

- 更衣室改厕所，扎塑钢隔断10平米，地面墙面做防水3平米，铺设竹木纤维板11平米；

- 开门口1个，安装木门一套，厕所安装塑钢门2扇

- 地面铺设地胶98平米，厕所铺地砖4平米；

- 改上下水，安装坐便1套；

- 墙体粉刷30平米

- （7）废墟外运至垃圾处理站