华北理工大学附属医院介入科防护门拆装清单

维修内容为：拆除安装更换传动系统、控制系统和轨道以及再安装。

1、DSA机房防护门维修清单
	名称
	单位
	数量
	规格

	低压无刷电机
	套
	1
	

	航空铝轨道
	根
	1
	4.2米

	传动齿形皮带
	套
	1
	6米

	无声吊轮
	套
	1
	四位

	专用门罩
	套
	1
	5米

	脚感开关
	套
	2
	雷达

	安全光线
	套
	2
	雷达

	警示灯
	套
	1
	LED

	调节器
	套
	1
	专用


DSA手术室走廊出入口门口。

	名称
	单位
	数量
	规格

	低压无刷电机
	套
	1
	

	航空铝轨道
	根
	1
	6米

	传动齿形皮带
	套
	1
	6米

	无声吊轮
	套
	1
	四位

	专用门罩（不锈钢）
	套
	1
	6.5米

	脚感开关
	套
	2
	雷达

	安全光线
	套
	2
	雷达

	警示灯
	套
	1
	LED

	调节器
	套
	1
	专用


3、DSA办公室铝塑板包门厢、钢骨架。

	名称
	单位
	数量
	规格

	西墙门厢铝塑板
	平米
	5.76平米
	4mm厚

	西墙门厢钢骨架
	平米
	5.76平米
	500*500*50mm方管*4mm

	西墙门厢衬板
	平米
	5.76平米
	12mm厚

	铝百叶窗
	套
	1
	300*300


工期：7日

