超净配药器参数要求

- 噪声:≤65dB

- 额定功率:≤200VA

- 设备休眠:30min无操作设备自助休眠，具备时间记忆功能复位

- 定量功能:机器具备定量抽吸功能，可实现1ml的定量推吸

- 手柄顶部更换滤芯可提供保障每天免费更换

- 具备微推功能，适用肿瘤药物配药防止起沫

- 内嵌式紫外线对手柄进行消毒处理

- 主机与手柄采用航空插头，无气源损耗

- 超净配药器及耗材均为二类医疗器械。

- 设备提供五年免费维保，五年后免费升级。

- 到货期：30日