冷冻离心机参数

- 设备用途：离心样本用。

- 设备参数：

    - 最高转速≥18800rpm ，最大相对离心力≥26850xg，转速精度：±10rpm。

    - 大屏幕高清真彩显示屏，全触摸操作界面；

    - 无碳刷交流变频电机驱动；

    - 双重门锁系统；

    - 不低于20种工作程序选择；

    - 不低于15种加速档/15种减速档选择；

    - 具有定速计时、启动计时二种功能，点动即瞬时离心功能；

    - 自动平衡，具有不平衡保护；

    - 运行时可任意更改参数，无需停机。

    - 具有软刹车功能、预制冷功能、快速制冷功能；

    - 磁性转子自动识别

- 保修时间及交货时间

- 整机免费保修≥5年，并提供终身硬件和软件免费升级服务

- 交货时间：自合同签订之日起30日内完成供货及安装调试

- 设备出现故障在2小时内做出响应，24小时内派专业技术人员到现场进行维护，48小时内解决问题，且质保期内免人工费和配件费，质保期外免人工费，只收取配件成本费。