技术方案参数确认表
	申请项目：口腔考试基地地面修缮
	预算：49000
	使用科室：基建与后勤保障处

	技术方案参数：
1.对现有车场进行地面修缮，铲除原有起壳、开裂的旧地坪，清理浮灰与杂物后，找平压实后摊铺环氧面漆，整体要求平整无空鼓、耐磨防滑，颜色统一为浅灰色；对基地入口坡道处进行防滑处理，增加浅灰色防滑条纹，坡度与原有路面保持一致，衔接处无明显高差；
2.修缮区域总面积约3920平方米，所有施工材料需符合国家环保标准，完工后需提供合格检测报告，整体施工工期不超过7个工作日。
3.根据现有车场重新规划车位，，线条清晰均匀，宽度符合规范要求，确保车辆停放整齐、通行顺畅。

资质要求：
1、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有采购内容的履约及售后服务能力。 2、具有合法有效的企业法人营业执照（与所投产品相适应的经营范围）。 3、与采购人不存在利害关系可能影响采购公正性的法人。 4、具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证.

业绩要求：
[bookmark: _GoBack]近5年相同或类似业绩一份。

付款方式：
工程验收合格并完成工程结算且收到合法发票后支付工程结算价款的97%；其余3%作为质保金，质保期满2年后，且无任何质量问题时一次性无息支付。


使用科室主任（签字）：           年   月  日
是否向主管院领导汇报             是    □否
归口部门主任（签字）：           年   月  日



