- 校验压力表、探测器、温湿度计工作背景：

- 按照要求每半年校验一次基建与后勤保障处各班组的压力表，点型气体探测器、数字压力计、温湿度表、双金属温度计、检漏仪。

- 工作内容：

- 校验压力表123块、点型气体探测器3个、数字压力计3个、温湿度表2个、双金属温度计28个、检漏仪1个。

- 付款方式	检测验收合格后半年支付服务费