
安全阀规格型号

A21H-16型1个
A21H-25P型2个
A28H-16Q型6个
CSA-22C300T1安全阀12个

付款方式	校验验收合格后6个月付款
项目需求	按照要求每年校验一次基建与后勤保障处各班组压力容器的安全阀，安全阀属于强检部件，质监部门要求安全阀必须拆除后送检。基建与后勤保障处设备24小时运行，无法拆除安全阀，需要采购21个安全阀（含检测报告）。拆除后的安全阀作为备用，下次监测周期前检验完成后再安装到设备处（轮转使用）
工作内容：
[bookmark: _GoBack]购买21个含检测报告的安全阀，拆除21个质检过期安全阀。按要求安装21个新安全阀。
