**技术方案参数确认表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请项目： | 预算： | 使用科室： |
| 技术方案参数：详见如下人防检测服务要求主要包括以下方面：资质要求：1. 检测机构应通过国家认证认可监督管理委员会认定，取得国家级检验检测机构资质认定证书。 2. 检测机构应在国家人民防空办公室备案。 检测项目要求：包括但不限于1.人防防护设备安装施工质量检测：人防工程孔口防护分部中的门框墙制作、防护门、防护密闭门、防爆波活门、自动排气活门、防爆超压排气活门门框和门扇安装质量,油网滤尘器、过滤吸收器、通风密闭阀门、地漏等安装质量检测。检测结果要符合：1、《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015；2、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005（2023年）； 3、《人民防空工程防护质量检测技术规程》DB13(J)/T223-2017；4、《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》RFJ04-2009；5、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004；6、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010；7、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002；8、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-20169、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-200210、《照明测量方法》GB/T 5700-202311、审查合格的设计文件。 |

使用科室主任（签字）： 年 月 日

是否向主管院领导汇报 □是 □否

归口部门主任（签字）： 年 月 日