**技术方案参数确认表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请项目：核医学至感染科暖气管道更换工程 | 预算：24380 | 使用科室： |
| 技术方案参数：  拆除、更换DN200直埋防腐无缝管24米；拆除、更换DN100直埋防腐无缝管6米；砌井2个， 重载井盖1个 ；DN100不锈钢闸阀2个，钢渣10吨铺设路面， 废墟外运  。 | | |

使用科室主任（签字）： 年 月 日

是否向主管院领导汇报 □是 □否

归口部门主任（签字）： 年 月 日