**技术方案参数确认表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请项目：教学住宿点自来水管道更换工程 | 预算：28010 | 使用科室： |
| 技术方案参数：  挖沟40米，破除混凝土路面1.2\*0.9\*40米，铺设110PE管58米， 110PE阀门1个，110法兰水表1个， 阀门井1个，井盖1个，管沟回填，砌筑混凝土路面，屋内地面恢复 ，废墟外运  。 | | |

使用科室主任（签字）： 年 月 日

是否向主管院领导汇报 □是 □否

归口部门主任（签字）： 年 月 日