1、1#电杆拉线耐张金具2套

2、飞线入地由院内箱变至院外1#电杆铺设4*95电缆120米，

3、飞线入地由院内箱变至院外1#电杆铺设2*25电缆120米，

4、电缆终端头6套

5、由院内箱变至院外1#电杆人工开槽挖沟100米，

6、电缆隔离开关2套，用于1#电杆

7、电缆沟直埋电缆盖板200块

8、撤除水泥电线杆5根